- К работе допускаются лица:
A) Без подготовки
B) После обучения и проверки знаний
C) По желанию
D) Любые сотрудники
✅ B

- Группа электробезопасности присваивается:
A) Автоматически
B) После экзамена
C) По стажу
D) Руководителем устно
✅ B

- Напряжение до 1000 В относится к:
A) Высокому
B) Среднему
C) Низкому
D) Опасному
✅ C

- Работы под напряжением:
A) Разрешены всем
B) Запрещены без допуска
C) Не регулируются
D) Всегда разрешены
✅ B

- Основное средство защиты:
A) Перчатки обычные
B) Диэлектрические СИЗ
C) Обувь любая
D) Одежда
✅ B

- Проверка СИЗ проводится:
A) Раз в 10 лет
B) Регулярно
C) Не требуется
D) По желанию
✅ B

- Инструктаж по ЭБ:
A) Не проводится
B) Обязателен
C) Раз в 5 лет
D) Только при аварии
✅ B

- Электротравма — это:
A) Удар
B) Поражение током
C) Ожог
D) Порез
✅ B

- Перед работой оборудование должно быть:
A) Включено
B) Проверено
C) Оставлено
D) Игнорировано
✅ B

- Отключение питания:
A) Не требуется
B) Обязательно
C) По желанию
D) Частично
✅ B

- Заземление:
A) Не нужно
B) Обязательно
C) По желанию
D) Запрещено
✅ B

- Предупреждающие знаки:
A) Не используются
B) Обязательны
C) По желанию
D) Убираются
✅ B

- Допуск к работам оформляется:
A) Устно
B) Документально
C) По договору
D) Не требуется
✅ B

- Обслуживание электроустановок:
A) Не проводится
B) Обязательно
C) Раз в год
D) По желанию
✅ B

- Основная опасность электричества:
A) Шум
B) Свет
C) Поражение током
D) Вибрация
✅ C

- Работы без допуска:
A) Разрешены
B) Запрещены
C) По согласованию
D) Иногда
✅ B

- Контроль состояния оборудования:
A) Не ведется
B) Ведется регулярно
C) По желанию
D) Раз в 10 лет
✅ B

- Ответственность за ЭБ:
A) Нет
B) Есть
C) Частично
D) Не предусмотрена
✅ B

- Обучение ЭБ проводится:
A) Разово
B) Обязательно
C) Не проводится
D) По желанию
✅ B

- Электробезопасность — это:
A) Документ
B) Формальность
C) Система защиты
D) Инструкция
✅ C